## Slide 1
TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR
PROTOTIPO DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DOMÓTICOS APLICANDO TECNOLOGÍA MÓVIL PARA CONTROLAR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS, CASO DE ESTUDIO: AULA DE PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA Y DIGITALES
TEMA:
AUTORA:
TUMBACO PONCE LISBETH IVANNA
TUTOR:
ING. FRANCO PICO ARMANDO

## Slide 2
02
OBJETIVO
03
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed
MARCO TEÓRICO
C
PROBLEMA
01
04
MÉTODO INVESTIGACIÓN
Agenda de presentación
C
METODOLOGÍA PROPUESTA TECNOLÓGICA
05
C
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
06
C
CIRCUITO ELÉCTRICO E INTERFAZ MÓVIL
07
C
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
08

## Slide 3: IvioT
Control de Consumo Eléctrico de Luminarias

## Slide 4
El tema desarrollado en este proyecto es un prototipo de gestión de dispositivos domóticos aplicando tecnología móvil para controlar el consumo energético en la Facultad de Ciencias Informáticas, siendo el caso de estudio: aula de prácticas de electrónica y digitales.
.
INTRODUCCIÓN

## Slide 5
PROBLEMA
INEXISTENCIA DE REGISTRO DE HORAS USO DE EQUIPOS ILUMUNICACIÓN
PLANTEAMIENTO
Chart: CONSUMO ELÉCTRICO ECUADOR
| AMAZÓNICA | COSTA | SIERRA
ECUADOR | 162.32 | 142.6 | 128.4
138KW/h
155 KW/h
Costa $18,78 | Sierra $16,09

## Slide 6
Objetivos Proyecto
Prototipo de una aplicación para dispositivos con sistema Android
Crear
Interfaz de conexión entre el circuito y la aplicación móvil
Definir
Tipo de metodología se utilizará para trabajar con la propuesta
Investigar
GENERAL
1. ESPECÍFICO
2. ESPECÍFICO
3. ESPECÍFICO
Desarrollar prototipo domótico
Por medio de un dispositivo Android para controlar el consumo energético. Aula Electrónica y Digitales

## Slide 7
Marco Teórico Investigación

## Slide 8
Diseño de la investigación | 
Cuanti-cualitativa | 
Modalidad de investigación | 
Proyecto factible | 
Tipo investigación | 
Propósito | Aplicada
Nivel de estudio | Descriptiva
Lugar | Bibliográfica y de Campo
Población y Muestra
Descripción | Cantidad
Docentes encargados del aula de electrónicas y digitales. | 4
Personas comunes | 30
TOTAL | 34
Encuestas
Entrevistas
Técnica
Instrumento
Métodología Investigación

## Slide 9
Metodología de la Propuesta Tecnológica

## Slide 10
Métodología Eder
Adapta

## Slide 11
FASE DE ESTUDIO

## Slide 12
Presentation Designed
Datos de la Institución
Alcance del proyecto
Fase Estudio
Análisis de los Requerimientos
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

## Slide 13
Requerimientos Funcionales
Requerimientos No Funcionales
Referencia | Descripción | Prioridad | Detalle
RF01 | Leer ¦ capturar los datos del sensor de corriente | Alta | No visible
RF02 | Enviar los datos obtenidos por el sensor de corriente al servicio web | Alta | No visible
RF03 | Enviar los datos al dispositivo electrónico para encender ¦ apagar las luminarias | Media | No visible
RF04 | Consultar los datos obtenidos por el sensor | Media | Visible
RF05 | Al usuario encender las luminarias eléctricas a través de un dispositivo móvil. | Baja | Visible
RF06 | Al usuario apagar las luminarias eléctricas a través de un dispositivo móvil. | Baja | Visible
RF07 | Al usuario visualizar ¦ mostrar el detalle del consumo eléctrico a través de un dispositivo móvil. | Alta | Visible
RF08 | Calcular el consumo eléctrico | Alta | No visible
Referencia | Descripción | Tipo
RNF01 | Se hará uso del sistema de Gestión de Base de Datos CouchDB | Base de datos
RNF02 | El servicio web se implementará en usando el framework Lumen - Laravel | 
RNF03 | La aplicación móvil será nativa y será implementada en Android | Portabilidad
RNF04 | La gestión de registros seguirá la transferencia de estado representacional (REST) para enviar los datos del ESP32 al servicio web | Arquitectónico
RNF05 | La gestión de registros requerirá que todas las transacciones deben ser enviadas en formato json | Restricciones
RNF06 | La plataforma móvil tendrá una guía del usuario que explica todas las funciones del sistema domótico | Documentación
RNF07 | La función de búsqueda de información del servicio web devolverá los resultados en 4 segundos | Tiempo de respuesta de rendimiento
RNF08 | El sistema web y móvil seguirá la arquitectura orientada al servicio | Interoperabilidad

## Slide 14
Historia
Leer ¦ capturar los datos del sensor de corriente
Enviar los datos obtenidos por el sensor de corriente al servicio web
Enviar los datos al dispositivo electrónico para encender ¦ apagar las luminarias
Consultar los datos obtenidos por el sensor.
El usuario puede prender y apagar las luminarias eléctricas a través del dispositivo móvil
El usuario puede visualizar ¦ mostrar el detalle del consumo eléctrico a través del dispositivo móvil
Calcular el consumo eléctrico
Tarea
Obtener los valores del voltaje
Construir el documento json
Establecer la comunicación con json
El usuario debe ingresar al sistema El sistema cargue el estado de iluminarias en la interfaz móvil
La señal es enviada desde el dispositivo móvil al servicio web y la placa leerá las nuevas peticiones para ejecutar las instrucciones. El sistema calcula el consumo y lo envía al cliente para que conozca el total del consumo energético
20 min.
1 – 2 semanas

## Slide 15
FASE DE DISEÑO

## Slide 16
CIRCUITO ELÉCTRICO

## Slide 17
DISEÑO SERVICIO WEB

## Slide 18
ANÁLISIS DISEÑO PRELIMINAR
Diagrama de Secuencia
Consultar Consumo Energético
Diagrama de Robustes

## Slide 19
MODELO DOMINIO

## Slide 20
INTERFAZ PRINCIPAL
Interfaz principal
Encencer y Apagar Luces
Muestra consumo en KW/h

## Slide 21
FASE DE EJECUCIÓN

## Slide 22
FASE EJECUCIÓN
CÓDIGO DEL SERVICIO WEB
CÓDIGO DEL ESP32
    CÓDIGO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

## Slide 23
FASE DE REVISIÓN

## Slide 24
PRUEBAS INTEGRACIÓN
N° Caso Prueba | Componente | Acción | Resultado | Estado
CP01 | H01 | Lectura y captura de los datos del sensor corriente | Exitoso | Correcto
CP02 | H02 | Envío de datos obtenidos por el sensor corriente al servicio web | Exitoso | Correcto
CP03 | H03 | El menú principal de la aplicación móvil visualiza las opciones de control para encendido y apagado de luces, control de consume eléctrico | Exitoso | Correcto
CP04 | H04 | Funcionamiento del botón para el envío de datos al dispositivo electrónico para encender y apagar | Exitoso | Correcto
CP05 | H05 | Visualización del detalle de consumo eléctrico | Exitoso | Correcto

## Slide 25
ESQUEMA FÍSICO ARMARIO ELÉCTRICO

## Slide 26
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

## Slide 27
En este proyecto para metodología de la propuesta tecnológica se utilizó Eder.
Se utilizó un sensor de corriente alterna 5a y con la placa ESP32.
Se utilizó Android permitió al sistema operativo el soporte del diseño del hardware
Usar sensores invasivos debemos evitar fallos al momento de pasar el cable.
Utilizar un buen cable para la trasmisión para no dañar la placa.
Hacer un estudio de qué tipo de redes de sensores se puede aplicar conexión de sensores para electricidad y aplicaciones basadas en Iot en lectura de datos basadas en sensores.
Recomiendo este proyecto para que otros estudiantes puedan adaptar otro tipo de tecnologías con Iot.
Conclusiones Recomendaciones

## Slide 28
Gracias

## Slide 30
Gracias